２－(21)　建物・設備日常点検チェックリスト

建物・設備日常点検チェックリスト

| 物件名称 所在地 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日作成 点検者 |  |  |  |  |  |
| 点検箇所 |  | 点検内容 | 点検日 | 点検結果 | 備考 |
| 建物 | 屋根葺き材 | 破損・飛散・漏水 | 日 |  |  |
|  | 屋上防水層 | 膨れ・破断・漏水 | 日 |  |  |
|  | 外壁(構造体) | ひび割れ・欠損・漏水 | 日 |  |  |
|  | 外壁仕上げ | 変褪色・はがれ・浮き | 日 |  |  |
|  | 外回り鉄部 | 変褪色・錆・腐食 | 日 |  |  |
|  | 外回り建具 | 変形・開閉不良 | 日 |  |  |
|  | 廊下・階段床 | ひび割れ・欠損・勾配不良 | 日 |  |  |
|  | 内装 | 割れ・反り・はがれ・汚れ | 日 |  |  |
|  | 内部建具 | 破損・変形・開閉不良 | 日 |  |  |
|  | 造り付け家具 | 破損・汚れ | 日 |  |  |
| 電気 | 照明器具 | 破損・球切れ・錆 | 日 |  |  |
|  | スイッチ・コンセント | 破損・通電不良 | 日 |  |  |
|  | 制御盤・分電盤 | 破損・腐食 | 日 |  |  |
|  | テレビ共聴器具 | 故障・腐食 | 日 |  |  |
| 給排水給湯 | 給水管 | 赤水・漏水 | 日 |  |  |
|  | 受水槽・高架水槽 | 施錠・破損・漏水 | 日 |  |  |
|  | ポンプ・付属機器 | 異常音・故障・錆 | 日 |  |  |
|  | 排水管 | 詰まり・漏水 | 日 |  |  |
|  | 給湯器・給湯管 | 故障・漏水 | 日 |  |  |
| 防災・防犯 | 自動火災報知機 | 誤報・破損・期限切れ | 日 |  |  |
|  | 避難誘導灯 | 破損・球切れ・錆 | 日 |  |  |
|  | 消火器・消火栓 | 破損・腐食 | 日 |  |  |
|  | 避雷針 | 破損・抵抗不良 | 日 |  |  |
|  | オートロック・防犯カメラ | 破損・故障 | 日 |  |  |
| エレベーター設備 |  | 故障・破損・汚れ | 日 |  |  |
| 機械式駐車装置 |  | 故障・破損・錆 | 日 |  |  |
| 外溝等 | 基礎 | ひび割れ・沈下・傾き | 日 |  |  |
|  | 舗装 | ひび割れ・沈下・摩耗 | 日 |  |  |
|  | 門扉・フェンス | 錆・破損・開閉不良 | 日 |  |  |
| 特記事項欄 |  |  |  |  |  |